## Slide 1
仪器与电子学院创新精英研究院
实验室管理规则
创新精英研究院是我院活跃本科教学、提升学生科技创新能力的重要组成部分，必须的实践平台，是体现我学院办学水平的重要标志之一。为达到将研究院建设为仪器与电子学院的、中北大学的品牌的目标，结合实际情况，特制定本条例。
一、日常管理制度
1、 要求研究院内各创新实验室需要制定与完善自己的日常值勤管理制度。
2、 各创新实验室需要定期对自己的财产进行登记检查，以免缺失或不足带来不便。
3、 各创新实验室需要制定项目组管理制度。
4、 研究院会对创新实验室定期进行安全检查。
二、管理员管理制度
1、各实验室管理员的纳新过程由办公室统一负责开展，具体形式由各实验室自行决定。
2、管理员档案在纳新结束后由各实验室统一留存，各实验室需要提交本实验室纳新名单及其他详细信息。
3、针对新生管理员培训基础培训由普及副院长统一负责，各实验室特色培训由各实验室创新主席负责。
4、管理员需要按照规定完成实验室值班任务，值班时间计入实验室活动学时，与创新学分挂钩，具体安排由各实验室自行决定。
仪器与电子学院
School of Instrument and Electrics
Notes: <number>

## Slide 2
仪器与电子学院创新精英研究院
项目组管理规则
仪器与电子学院
School of Instrument and Electrics
1.项目组为通过基金项目答辩的成员集体。项目级别由层次上可分为为国家级、省级、校级、院级、研究院级五级。
2.项目资金国家级、省级、校级来源于教务处，院级、研究院级来源于学院，其中院级、研究院级项目每个项目资助金额由研究院确定，具体金额根据每年公布为准。
3.参加竞赛的各级创新项目，其中国家级、省级、校级原则上学院不在资助资金，对于项目具有一定前景，国家级、省级、校级资助资金不够，可向研究院主管老师申请，老师将根据申请和研究院经费情况决定是否进一步资助。
4.项目组需要根据任务要求在规定时间内完成申报的项目内容，发生违约，应受到相应处罚。
5.项目组申报、筛选、名单确认及其他项目组的前期工作由普及副院长统一协调开展。
6.项目组需要按照实验室要求，积极投入到实验室日常维护与建设，需要完成既定的保洁、签到任务。所有指标与项目组的学风认定和经费报销直接挂钩。具体细则由各实验室针对本实验室项目组实际情况制定。
7.项目组在结题后15个工作日内要提交详细的技术报告与总结，提交内容与经费报销挂钩，具体指标各实验室针对本实验室项目组实际情况制定。
8.项目组需要按照要求及时填写进度报告。各实验室组织项目组的中期答辩。
9.实验室内应保持清洁卫生，不可高声喧哗和打闹，不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔纸屑杂物，进入实验室应保持个人仪表，严禁在实验室内赤裸上身，携带气味较大的食品进入实验室。养成文明作风离开实验室时自己物品整理好，将垃圾带出实验室。
Notes: <number>

## Slide 3
仪器与电子学院创新精英研究院
实验室消防安全管理制度
为了做到防患于未然，杜绝事故发生，特别制定如下消防制度:
1. 各实验室的管理人员、责任教师和代课教师是实验室的义务消防员。一定要做好防火、防爆、防触电等消防安全工作，并且有对学生进行安全教育之责任；
2. 各实验室的消防设施必须放在显眼、方便、易取的地方；
3. 定期对消防设施进行检查、按时更换过期失效的灭火器具等；
4. 实验室内严禁吸烟，有易燃、易爆等危险品的实验室内严禁使用明火，发现后严加制止，并严肃处理；
5. 室内严禁大量存放易燃、易爆物品，不得使用汽油、酒精擦拭仪器设备，工作后剩余的废纸、报纸要及时清理；
6. 严禁在实验室内乱拉接乱接电线，配电盘前方不得堆放物品，对电气设备要经常检查，发现问题及时修理；
7. 不得将照明电源接入仪器设备使用，不得使用电炉、电热器热饭、烧水、取暖；
8. 电器设备注意防潮、防腐、防老化、防电线短路，工作完毕要及时切断电源；
9. 每次实验完毕后，实验室管理员或辅导教师应认真检查实验室，把水、电、气和窗户关好，切断电源，认真检查房间各部位，确认无任何隐患后方可离去；
10. 实验室每位工作人员必须明确消防器材的放置地点，熟练掌握使用方法和灭火常识，要牢记火警号“119”，及时与保卫处等有关部门联系。
仪器与电子学院
School of Instrument and Electrics

## Slide 4
仪器与电子学院创新精英研究院
实验室消防安全检查制度
（一）日常消防巡查
1. 用火用电有无违规情况。
2. 消防通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明以及安全出口情况。
3. 消防器材、消防设备是否完好，常闭防火门是否关闭完好。
4. 消防安全重点部位人员在岗情况。
5. 巡查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险。无法当场处置的，应当立即报告，发现初期火灾应当组织扑救并及时报警。
（二）月度消防检查
1. 检查对象：本学院实验室。
2. 检查人员：学院主管领导及实验室责任人。
3. 检查时间：检查分每月或重要日期（火灾多发季节、重要节假日等），定期或不定期地组织进行检查一次。
4. 检查内容细则：
（1）上次检查火灾隐患通报内容是否整改到位；
（2）各办公场所均禁止吸烟；
（3） 各部门或房间应设有监管消防工作的责任人；
（4）各部门不得擅自拆除或阻碍烟感器、消火栓、消防通道、温感器、喷淋头、高空缓降器、灭火器、防火卷帘门、呼吸器等设施、器材，破坏消防设施和器材将予以赔偿或处罚；
（5）实验室及仓库物品必须分类存储，保持空气畅通；
（6）实验室管理员、责任教师消防知识掌握情况；
（7）用火用电有无违规情况；
（8）检查各办公室、实验室是否有违规操作和不安全隐患；
（9）消防通道畅通、疏散指示标识、应急照明和安全出口情况。
仪器与电子学院
School of Instrument and Electrics
Notes: <number>

## Slide 5
仪器与电子学院创新精英研究院
仪器设备保养维修制度
1、实验室物品原则上不准带出实验室。如确因实验需要带出，须由管理员签字确认，否则不得带出。物品归还时，同样要由管理员签字确认，否则不予认同。
2、爱护实验室的一切物品，定期对实验室仪器设备进行点检，保证仪器设备、资料及配套附件的完整，尽量保证设备的齐全；
3、实验室管理人员对所管理仪器负责维护、保养，及时排除仪器故障，保证仪器完好；
4、损坏的仪器设备应向各个实验室负责人或者管理员明确指出，以便及时更换。
5、进入实验室后，严格按照各种仪器设备的操作规程，使用方法与注意事项进行实验。在实验过程中，若发现仪器设备有异常现象时，应立即切断电源，保持现场，待查明原因，并做出妥善处理后，才能继续进行实验.
6、实验室物品原则上不准带出实验室。如确因实验需要带出，须由管理员签字确认，否则不得带出。物品归还时，同样要由管理员签字确认，否则不予认同。
7、已失去教学、科研仪器使用价值或严重损坏没有配件、无法修复的仪器设备，报设备科，作报废处理。
8、实验室负责人员应努力学习业务，提高管理、维修、保管水平。
仪器与电子学院
School of Instrument and Electrics
Notes: <number>